



Результаты тестирования образцов листовых лотков в рамках 1-ого этапа проекта «Соответствие базовых параметров листовых лотков». Испытания проводились техническим оператором проекта «Соответствие базовых параметров кабеленесущих систем» – ООО ДЕТЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ «ЗОВ И ПАРТНЕРЫ» в аккредитованной лаборатории «ИЛ БТ» ООО «ИЛ ЭП ЭМС».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ участника** | **Наименование производителя** | **Группа продукции** | **Вывод о соответствии требованиям ГОСТ Р 52868-2007 п.10.3.3** | **Вывод о соответствии требованиям по параметрам прогиба** | **Вывод о соответствии требованиям по увеличенной нагрузке - 1,7 БРН** | **Дата проведения испытаний** |
| Участник 1 | ДКС | Листовые лотки | Соответствует | Соответствует | Соответствует | июнь 2018 |
| Участник 2 | IEK | Соответствует\* | Соответствует | Соответствует | июль 2018; август 2019 |
| Участник 3 | КМ-профиль | Соответствует | Соответствует | Соответствует | июль 2018 |
| Участник 4 | ОСТЕК | Соответствует | Соответствует | Соответствует | август 2018 |
| Участник 5 | Северная Аврора | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ноябрь 2018 |
| Участник 6 | OBO Bettermann | Соответствует\* | Соответствует | Соответствует | декабрь 2018 |
| Участник 7 | EKF | Соответствует | Соответствует | Соответствует | июль 2019; ноябрь 2019 |

«\*» – Производитель привел сопроводительную документацию и информационные материалы в соответствие с фактическими значениями БРН